
	Assay
	Matrix
	Calibration Range (ng/mL)
	LLoQ (ng/mL)
	Accuracy (%)

	V158866
	plasma
	0.5 - 500
	0.5
	97.9 – 101.4

	V158866
	urine
	0.05 - 50
	0.05
	98.5 – 101.8

	AEA
	plasma
	0.1 - 100
	0.1
	85 - 115

	LEA
	plasma
	0.1 - 100
	0.1
	85 - 115

	OEA
	plasma
	0.1 - 100
	0.1
	85 - 115

	PEA
	plasma
	1 - 100
	1
	85 - 115
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