Table 2. Resting-state fMRI parameters of discovery and validation datasets
	
Parameter

	[bookmark: _Hlk184050808]
HCP
	
SALD

	
	
	

	Scanner
	3.0T Siemens Trio
	3.0T Siemens Trio

	Sequence
	GRE-EPI
	GRE-EPI

	TR (ms)
	720
	2000

	TE (ms)
	33.1
	30

	FA (°)
	52
	90

	FOV (mm²)
	208×180
	220×220

	Matrix size 
	104×90
	64×64

	Slice thickness (mm)
	2
	3

	Slice gap (mm)
	0
	1

	Slices
	72
	32

	Time points
	1210
	242


[bookmark: _Hlk183783035]FA, flip angle; fMRI, functional magnetic resonance imaging; FOV, field of view; GRE-EPI, gradient-recalled echo-Planar Imaging; HCP, Human Connectome Project; SALD, Southwest University Adult Lifespan Dataset; TE, echo time; TR, repetition time.
