	Table S1. Quantification parameters for UHPLC-MS/MS analysis of cannabinoids in saliva
	

	Analyte
	Retention time (min)
	Monitored ion transitions#
	LOD (ng/mL)
	Quantification range (ng/mL)
	Linearity (R2)
	Internal standard

	CBG
	3.19
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]317.2 → 193.1
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6](317.2 → 123.1)
	0.1
	0.25 - 10
	0.998
	d3-CBD

	CBD
	3.22
	315.1 → 193.1
(315.1 → 135.1)
	0.25
	2.5 – 100
	0.999
	d3-CBD

	CBN
	3.58
	311.0 → 223.1
(311.0 → 241.0)
	0.1
	0.25 - 10
	0.999
	d3-THC

	THC
	3.88
	315.1 → 182.1
(315.1 → 259.2)
	0.25
	2.5 – 100
	> 0.999
	d3-THC

	THCA
	4.02
	357.2 → 245.3
(357.2 → 191.2)
	0.1
	0.25 - 10
	0.998
	d3-THC


#Quantifier transition in normal text, confirmatory transition in italics. LOD limit of detection.
