[bookmark: _GoBack]S6 Table. Comparison of limit of quantification (LOQ) values with Yang et al [44] and Wang et al [46].
	Standard
	LOQ (pg on column)
	LOQ (pg on column)
Ref #34 (Yang et al 2009, Anal Chem. 81:8085)
	LOQ (pg on column)
Ref # 46 (Wang et al 2014, J. Chromatog. A, 1359: 60)

	TXB2
	0.05
	0.74
	3

	9,12,13-TriHOME
	0.01
	0.07
	-

	9,10,13-TriHOME
	0.05
	0.07
	-

	PGF2α
	0.05
	0.35
	70

	PGE2
	0.05
	0.07
	3

	PGD2
	0.1
	0.70
	3

	Resolvin D2
	1.05
	-
	-

	Resolvin D1
	0.26
	-
	5

	LTB4
	0.26
	0.20
	3

	12(13)-DiHOME
	0.05
	0.63
	3

	9(10)-DiHOME
	0.005
	0.63
	3

	14,15-DHET
	0.05
	0.07
	3

	11,12-DHET
	0.26
	0.20
	3

	8,9-DHET
	0.26
	0.67
	3

	5,6-DHET
	0.26
	0.67
	3

	12(S)-HEPE
	0.05
	-
	3

	20-HETE
	1.05
	15.9
	3

	13-HODE
	0.26
	0.30
	3

	9(S)-HODE
	0.005
	0.30
	3

	15-HETE
	0.05
	0.32
	3

	17(R)-HDoHE
	1.05
	-
	30

	13-oxo-ODE
	1.05
	14.6
	10

	11-HETE
	0.01
	0.96
	1

	15-oxo-ETE
	0.26
	0.03
	3

	9-oxo-ODE
	135
	0.88
	3

	12-HETE
	0.26
	0.32
	3

	8-HETE
	0.26
	3.19
	5

	15(S)-HETrE
	0.01
	-
	3

	12-oxo-ETE
	0.05
	-
	5

	9-HETE
	4.21
	0.32
	3

	5-HETE
	0.26
	0.32
	3

	12(13)-EpOME
	0.53
	0.59
	3

	14(15)-EET
	0.05
	0.96
	3

	9(10)-EpOME
	0.53
	0.06
	3

	11(12)-EET
	0.05
	0.32
	3

	5-oxo-ETE
	0.26
	15.8
	3

	8(9)-EET
	0.26
	0.96
	7

	5(6)-EET
	0.53
	3.19
	3



